## 行政处罚
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元） | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期
1 | 重庆啤酒攀枝花有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕10 号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项的规定 | 2025年3月21日，攀枝花市应急管理执法支队对重庆啤酒攀枝花有限责任公司开展执法检查时，发现你公司糖化车间配电室门口处未设置安全警示标志。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项的规定 | 罚款 | 处人民币10000元（大写壹万元整）罚款 | 1 |  |  | 2025-04-18 | 2099-12-31 | 2028-04-17
2 | 昆明昆溢安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕11号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定 | 2025年4月1日，攀枝花市应急管理局执法支队、危化科对攀枝花市众立诚实业有限公司开展安全执法检查，发现“1#炉检维修现场1台电焊机外壳未接地”问题涉嫌违反法律法规的相关规定。经调查1#炉检修的作业方为昆明昆溢安装有限公司。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定 | 罚款 | 处人民币10000元（大写壹万元整）罚款 | 1 |  |  | 2025-04-30 | 2099-12-31 | 2028-04-29
3 | 攀枝花市博达工贸有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕13号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条的规定 | 2025年4月10日，攀枝花市应急管理局按照执法计划对攀枝花市博达工贸有限责任公司进行执法检查时，发现“水泥浆污水池进出口未张贴有限空间安全警示标志”。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项的规定 | 罚款 | 处人民币10000元（大写壹万元整）罚款 | 1 |  |  | 2025-05-09 | 2099-12-31 | 2028-05-08
4 | 四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书川（ 攀 ）煤安罚〔2025〕131011号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定 | 十二采区3#回风上山的甲烷传感器（编号6238）安设在+1400m平硐与+1400m回风大巷交叉口往3#回风上山3-4米处，未安设在测风站处；十二采区2#回风上山甲烷传感器（编号5980）安设在+1403m回风平硐与十二采区2#回风上山交叉口处，未安设在测风站处。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项的规定 | 罚款 | 处人民币35000元（大写叁万伍仟元整）罚款 | 3.5 |  |  | 2025-05-09 | 2099-12-31 | 2028-05-08
5 | 攀枝花运业安全技术咨询服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕007号 | 违反了《安全生产培训管理办法》第十五条 的规定 | 根据四川省应急厅《关于移交安全生产培训机构涉嫌违规违纪线索的函》的相关要求，2025年5月9日市应急管理局组织执法人员到攀枝花运业安全技术咨询服务有限公司对相关线索进行核查，发现该公司培训档案管理不规范。 | 依据《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第（三）项 的规定 | 罚款 | 处人民币6000元（陆仟元整）的罚款 | 0.6 |  |  | 2025-05-19 | 2099-12-31 | 2028-05-18
6 | 攀枝花攀煤矿山机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕009号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 的规定 | 2025年4月22日，市执法支队按照执法计划对攀枝花攀煤矿山机械制造有限公司进行执法检查时，发现你公司“高低压配电室一套绝缘设备过期未检测”的行为涉嫌违反法律法规相关规定。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项 的规定 | 罚款 | 处人民币15000元（壹万伍仟元整）罚款 | 1.5 |  |  | 2025-05-29 | 2099-12-31 | 2028-05-28
7 | 攀枝花钢城集团银山钛钢新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕20号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 的规定 | 2025年5月16日，市应急执法支队到你公司进行执法检查，检查时发现你公司存在“车间一行吊（YSQZJX-AB-002）吊钩防脱钩装置失效”的安全隐患。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（三）项 的规定 | 罚款 | 处人民币10000元（壹万元整）罚款 | 1 |  |  | 2025-06-09 | 2099-12-31 | 2028-06-08
8 | 攀枝花万圣欣工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕21号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 的规定 | 2025年5月15日，我局执法人员按照年度执法计划到攀枝花市万圣欣工贸有限公司开展执法检查发现：采场内（+1435m平台）有一处干涸洞，未设置安全警示标识、采取安全措施消除事故隐患。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 的规定 | 罚款 | 处人民币5000元（伍仟元整）罚款 | 0.5 |  |  | 2025-06-17 | 2099-12-31 | 2028-06-16
9 | 攀枝花市晟嘉工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 行政处罚决定书（ 攀 ）应急罚〔2025〕019号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 的规定 | 2025年5月29日，攀枝花市晟嘉工贸有限公司动火焊接人员田井安未持有熔化焊接与热切割特种作业操作证进行焊接作业的行为。 | 依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项、《应急管理行政处罚裁量权基准》第26项裁量阶次A 的规定 | 罚款 | 处人民币10000元（壹万元整）罚款 | 1 |  |  | 2025-06-19 | 2099-12-31 | 2028-06-18
10 | 四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿 | 法人及非法人组织 | 川(攀)煤安罚〔2025〕131012号 | 违反了 《煤矿安全规程》第一百六十一条第三款 的规定 | 2025年5月22日至23日，攀枝花市应急管理局对四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿进行检查时发现：2025年4月26日，花山煤矿矿井发生无计划停风，主要通风机停止运转25分钟，值班副矿长李虎未组织全矿井工作人员全部撤出。 | 依据 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项及《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条4.的规定 | 罚款 | 处人民币24000元（贰万肆仟元整）罚款 | 2.4 |  |  | 2025-06-20 | 2099-12-31 | 2028-06-19
11 | 李超 | 自然人 | 川(攀)煤安罚〔2025〕131013号 | 违反了 《煤矿安全规程》第一百六十一条第三款 的规定 | 2025年5月22日至23日，攀枝花市应急管理局对四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿进行检查时发现：2025年4月26日，花山煤矿矿井发生无计划停风，主要通风机停止运转25分钟，值班副矿长李虎未组织全矿井工作人员全部撤出。 | 依据 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项及《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条4.的规定 | 罚款 | 处人民币7300元（柒仟叁佰元整）罚款 | 0.73 |  |  | 2025-06-20 | 2099-12-31 | 2028-06-19
12 | 李虎 | 自然人 | 川(攀)煤安罚〔2025〕131014号 | 违反了 《煤矿安全规程》第一百六十一条第三款 的规定 | 2025年5月22日至23日，攀枝花市应急管理局对四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿进行检查时发现：2025年4月26日，花山煤矿矿井发生无计划停风，主要通风机停止运转25分钟，值班副矿长李虎未组织全矿井工作人员全部撤出。 | 依据 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项及《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条4.的规定 | 罚款 | 处人民币7300元（柒仟叁佰元整）罚款 | 0.73 |  |  | 2025-06-20 | 2099-12-31 | 2028-06-19